Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, дом 52

2. Год постройки 2016

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на 2016год 0 %

4. Год последнего капитального ремонта 	-

5. Количество этажей 9

6. Количество квартир 108

7. Строительный объем                    32 534,0 м3

8. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 8459,8

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7 165,5 м2

9. Количество лестниц 3

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 1294,3м2

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 11 607, 5 м2

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи ж/б | Состояние хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели с облицовкой кирпичом | Состояние хорошее |
| 3. Перегородки | ж/б панели | Состояние хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | Состояние хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | Состояние хорошее |
| подвальные |  | Состояние хорошее |
| (другое) |  | Состояние хорошее |
| 5. Крыша | Плоская с внутренним водостоком | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Жилые помещения – линолеум; Нежилые помещения – кафельная плитка, ж/б | Состояние хорошее |
| 7. Проемы |  | Состояние хорошее |
| окна | Деревянные стеклопакеты | Состояние хорошее |
| двери | Деревянные | Состояние хорошее |
| (другое) |  | Состояние хорошее |
| 8. Отделка | Чистовая | Состояние хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Состояние хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | металлические | Состояние хорошее |
| электроплиты | установлены | Состояние хорошее |
| телефонные сети и оборудование | нет | Состояние хорошее |
| сети проводного радиовещания | присутствует | Состояние хорошее |
| сигнализация | Противопожарные извещатели (датчики) | Состояние хорошее |
| мусоропровод | нет | Состояние хорошее |
| лифт | Присутствует, пассажирский | Состояние хорошее |
| вентиляция | присутствует | Состояние хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ | Состояние хорошее |
| Печное отопление | нет | - |
| Водопровод | от городской магистрали | Состояние хорошее |
| Электроосвещение | Скрытая проводка 220В | Состояние хорошее |
| Радио | присутствует | Состояние хорошее |
| Телефон | нет | - |
| Телевидение | присутствует | Состояние хорошее |
| Канализация | центральное | Состояние хорошее |
| Ванны и души | присутствует | Состояние хорошее |
| Вентиляция | присутствует | Состояние хорошее |
| Газоснабжение | нет | - |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ | Состояние хорошее |
| Электроплиты | присутствует | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | ж/б | Состояние хорошее |